Środa Śląska.06.04.2010 r.

IZPO.3432/11/2010

Wyjaśnienia/modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   w Środzie Śląskiej (Termomodernizacja obiektu – etap I).

Na podstawie art.38 ust.1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych    (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) – Zamawiający  wyjaśnia, co następuje:

pyt. 1. Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne w budynku szkoły i internatu.

Odp. Parapety mają być z PCV

Pyt. 2. Prosimy o podanie szerokości i długości parapetów wewnętrznych w budynkach.

Odp. Długości wynikają z przedmiarów okien, natomiast szerokości należy określić indywidualnie w trakcie wizji ośrodka przed złożeniem oferty.

Pyt. 3. Prosimy o podanie poprawnej liczby okien w budynku szkoły. W zestawieniu stolarki podana jest liczba okien o wymiarach 136x161  63 szt. (w przedmiarze robót- 70szt.), wymiar 150x180  8 szt. (w przedmiarze 0 sztuk), drzwi zewnętrzne 87x200  1 sztuka (w przedmiarze 0 sztuk -jaki materiał,czy aluminium?)

odp. Ilości skorygowano w przedmiarze i zestawieniu stolarki – patrz przedmiar i zestawienie

Pyt. 4. Prosimy o podanie parametrów pustaków szklanych na ściankę działową – kolor, przepuszczalność światła?

Odp. pustaki szklane, gładkie, bezbarwne, matowe,o współczynniku przepuszczalności K<2,9W/m2 – pustaki będą stanowiły ścianę zewnętrzną (naświetle) klatki schodowej w szkole

Pyt. 5. Prosimy o podanie poprawnej liczby okien w budynku internatu. W przedmiarze robót podana jest liczba okien o wymiarach: 0,9x1 -8szt., 0,7x1 -1 sztuka, 0,7x1,5 -1sztuka, 0,9x1,9 -3 sztuki, 0,9x2 -3 sztuki, 1x2 -6 sztuk, 1,3x1,3 -9 sztuk, 1,24x1 -1 sztuka,1,15x1,9 -6 sztuk, 1,1x2 -3 sztuki, 1,24x2 -1 sztuka, 1,1x2 -4 sztuki, 1,5x1,5 -1 sztuka, 1,1x2,5 -1 sztuka, 1,9x2 -1 sztuka, natomiast w zestawieniu stolarki pokazane są okna: 0,5x1 -2 sztuki, 0,9x2 -6 sztuk, 1,1x2 -6 sztuk,1,3x1,3 -9 sztuk, 1,1x2 -8 sztuk, 1,15x2 9 sztuk, 1,24x2 -2 sztuki, 1,9x2 -6 sztuk.

odp. Ilości skorygowano w przedmiarze i zestawieniu stolarki – patrz przedmiar i zestawienie

Pyt. 6. Prosimy o podanie poprawnej ilości i rodzajów drzwi w budynku internatu: w zestawieniu stolarki występują drzwi zewnętrzne (jaki materiał?) 100x200 -1 sztuka , drzwi zewnętrzne z naświetlem 110x250 -1 sztuka, drzwi balkonowe z naświetlem -4 sztuki, natomiast w przedmiarze robót podano drzwi balkonowe o wymiarach: 1,3x2,5 -1 sztuka,1,3x2 -1 sztuka, 1x2,5 -1 sztuka, 1x2,2 -3sztuki oraz drzwi aluminiowe 1x2,2 -1 sztuka.

odp. Ilości skorygowano w przedmiarze i zestawieniu stolarki – patrz przedmiar i zestawienie

Pyt. 7. Prosimy o podanie jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla budynku internatu            (7 czy 22%?).

odp. Obiekt składa się z dwóch budynków: szkoły wraz z łącznikiem (w której przewidziano wymianę na okna PCV) oraz Internatu(w którym przewidziano wymianę na okna drewniane). Według wiedzy, jaką posiada inwestor obiekt szkoły wraz z łącznikiem powinien być obłożony 22% stawką VAT natomiast budynek Internatu powinien być opodatkowany 7 % stawką VAT. Jednocześnie zastrzega się, iż obowiązek prawidłowego określenia podatku VAT ciąży na oferencie, jako podatniku.

pyt. 8. Prosimy o podanie, czy nowa stolarka okienna w internacie (drewniana) powinna być wykonana jako okna standardowe (gładkie), czy powinna posiadać elementy ozdobne (jeżeli tak to prosimy o dołączenie do SIWZ zdjęcia pokazujące dodatkowe elementy dekoracyjne).

Odp. Nowa stolarka okienna drewniana w internacie powinna posiadać zdobienia takie jak obecna stara stolarka. Przykładowe zdjęcia są załączone na stronie przetargu.

Pyt. 9. Prosimy o podanie zakresu prac montażowych w szkole i internacie (demontaż, montaż, obróbka, malowanie glifów?)

odp. demontaż okien i drzwi, montaż nowych przy pomocy dybli z uszczelnieniem pianką, obrobienie szpaletów na gotowo, zagruntowanie szpaletów, jednokrotne pomalowanie szpaletów farbą emulsyjną białą

pyt.10. Przedmiar robót dotyczących INTERNATU i zestawienie stolarki różnią się w kwestii podanych na rysunku wymiarów oraz ilości. W przedmiarze nie występują drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki. W przedmiarze są przewidziane do wymiany drzwi z aluminium natomiast na rysunku brak jednoznacznego określenia czy są to drzwi drewniane czy z aluminium. Brak również wymiarów drzwi o symbolu D1. Czy te drzwi należy ujmować w wycenie skoro ich nie ma w przedmiarze. Jakie mają być parapety wewnętrzne do stolarki drewnianej – drewniane czy inne.

odp. Ilości skorygowano w przedmiarze i zestawieniu stolarki – patrz przedmiar i zestawienie

Pyt. 11. W przedmiarze dotyczącym Szkoły poz.88 ujęto do wymiany 70 szt. okien o wym. 136x180   natomiast na rysunku jest podane 63 szt. Okien o wymiarach 150x180 wyszczególnionych na rysunku nie ma w przedmiarze. Drzwi zewnętrzne owym. 87x200 mają być z PCV czy z innego materiału oraz czy będą wymienione.

odp. Ilości skorygowano w przedmiarze i zestawieniu stolarki – patrz przedmiar i zestawienie

pyt. 12. Projekt Umowy par. 3 pkt 4 mówi o konieczności dołączenia do oferty kosztorysu szczegółowego i zestawienia ilościowo-wartościowego sprzętu i materiałów. SIWZ pkt VIII wskazuje dokumenty jakie składają się na ofertę. Brak tam informacji o kosztorysie ofertowym.

Pytanie: Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Jeżeli tak,to w jakiej formie?

Odp. Kosztorys ofertowy nie jest wymagany.

Pyt. 13. Nowe okna powinny posiadać nawiewniki.

Pytanie a: Jakie nawiewniki: higrosterowane czy ciśnieniowe?

Pytanie b Jaka jest liczba nawiewników w Internacie?

Pytanie c Jaka jest liczba nawiewników w Szkole?

Odp. Należy zastosować nawiewniki ciśnieniowe. Obecna (stara) stolarka nie posiada nawiewników. Nowe okna wszystkie w internacie i w szkole mają być wyposażone w nawiewniki.

Pyt.14. Internat: przedmiar – 8szt drzwi balkonowych, zestawienie stolarki – 4 szt drzwi balkonowych.

Pytanie: Jaka jest ilość drzwi balkonowych?

odp. Ilości skorygowano w przedmiarze i zestawieniu stolarki – patrz przedmiar i zestawienie.

Pyt.15. Internat: zestawienie stolarki: drzwi zewnętrzne z naświetlem -1 szt, w przedmiarze brak pozycji drzwi zewnętrznych.

Pytanie: Czy drzwi zewnętrzne Internatu podlegają wymianie?

odp. Ilości skorygowano w przedmiarze i zestawieniu stolarki – patrz przedmiar i zestawienie

Pyt. 16. Szkoła: zestawienie stolarki: drzwi zewnętrzne -1szt. , w przedmiarze brak pozycji drzwi zewnętrznych.

Pytanie: Czy drzwi zewnętrzne w Szkole podlegają wymianie?

odp. Ilości skorygowano w przedmiarze i zestawieniu stolarki – patrz przedmiar i zestawienie

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 16 kwietnia 2010 r. Godziny składania i otwarcia – pozostają bez zmian.

W tym celu w SIWZ w pkt. XVII „Miejsce i termin składania oferty„ i w  pkt. XIX „  Miejsce i termin otwarcia ofert” skreśla się daty „ 12 kwiecień 2010r. „ i w te miejsca wpisuje się daty „ 16 kwietnia 2010r. „

Sporządził\/ła:

Bogusław Nowak

Edyta Ziemichód