Kontrole oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających

| Lp. | Data kontroli | Numer protokołu kontroli | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Zakres kontroli | Zalecenia i wnioski pokontrolne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25.06.1999 r. | ----------- | Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej | kontrola sanitarna obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. | - zaopatrzyć w ręczniki jednorazowego użytku, - wymalować wnętrze windy, - dowozić do SOSzW artykuły spożywcze przez indywidualnych dostawców (samochód ośrodka nie jest dostosowany do przewożenia artykułów spożywczych) |
| 2. | 22.06.1999 r | Nr 82/99 | j.w. | kontrola czystości – szkoła, sale lekcyjne oraz pomieszczenia znajdujące się w SOSzW | - odnowić pomieszczenia szkolne i internat |
| 3. | 27.08.1999 r. | Nr 930/99 | j.w. | kontrola stanu sanitarno – technicznego szkoły. | - pomalować blok kuchenny w szkole, |
| 4. | 27.08.1999 r. | Nr 93/99 | j.w. | kontrola bloku żywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. | brak zaleceń |
| 5. | 31.05.1999 r. | Nr 53/99 | PPSEE | kontrola bloku żywienia SOSzW | - zabezpieczyć korytarz przy przenoszeniu owoców i warzyw, - brak łapacza miazgi, - doprowadzić do funkcjonalności pomieszczenia przy kuchni, - wstawić siatki na oknach piwnicznych, - zaopatrzyć jednostkę w ręczniki papierowe, - usunąć usterki windy, - zaopatrzyć jednostkę w termometr i higrometr, - przygotować punkt dla celów sanitarnych, - uaktualnić książeczki zdrowia |
| 6. | 01.10.1999r. | Nr 104/99 | PPSSE | kontrola bloku żywienia | brak zaleceń |
| 7. | 10.12.1999 r. | Nr 153/99 | j.w. | kontrola pomieszczeń internatu , szkół: SP, Gimnazjum , ZSZ , analiza rozkładu zajęć | brak zaleceń |
| 8. | 20.03.2000 r. | Nr 37 a/ 2000 | j.w. | kontrola sanitarna pomieszczeń internatu, szkoły, pralni, pomieszczeń gospodarczych i otoczenia szkoły | - utrzymywać w czystości pomieszczenia szkolne i w internacie, - oczyścić lamperię, - oznakować sprzęt do mycia mebli, - usunąć brudne i obite miejsca na ścianach, - zamontować prawidłowe osłony świetlne w sali gimnastycznej i plastycznej, - wymienić zniszczoną wykładzinę, - wymienić parkiet w internacie |
| 9. | 11.04.2000 r. | Nr 49/2000 | j.w. | rekontrola na protokół 37 a/2000 z dnia 20.03.2000 r. | - zapewnić funkcjonowanie świetlicy i sali komputerowej |
| 10. | 25.01.2000 r. | Nr 42/2/2000 | j.w. | rekontrola na decyzje nr 42/55215/1/99 z dnia 05.07.1999 r. | brak zaleceń |
| 11. | 03.07.2000 r. | Nr 71/2000 | PPSSE | rekontrola na decyzję z dnia 17.04.2000 r. | - usunąć obicia ze ścian szkolnych i w internacie, - zapewnić osłony na punkty świetlne, - wymienić wykładzinę w szatni dla dzieci, - zmienić meble dla dzieci w internacie |
| 12. | 07.06.2000 r. | Nr 85/2000 | j.w. | kontrola bloku żywienia w SOSzW– raport badań | - uzupełniać ręczniki jednorazowego użytku, - podniesienie kwalifikacji przez pracownika zatrudnionego w kuchni, - podnieść funkcjonalność pomieszczeń kuchennych, - pomalować sufity w pomieszczeniach kuchennych, |
| 13. | 31.08.2000 r. | Nr 98/2000 | j.w. | kontrola obiektu Ośrodka – Szkoła Podstawowa , Gimnazjum , ZSZ, sprawdzenie gotowości do rozpoczęcia roku szkolnego | brak zaleceń |
| 14. | 6-7.11.2000 r. | Nr 159/2000 | j.w. | kontrola pomieszczeń internatu, szkoły, pomieszczeń gospodarczych i otoczenia zakładu. | - odnowić ściany w pokojach dla dziewcząt i chłopców (internat), - wymienić stolarkę okienną, - zamontować pisuary, - wymienić deski sedesowe, - zabezpieczyć części ostre przy grzejnikach c.o., -wymieć wykładzinę w sali nr.2, - zamontować osłony punktów świetlnych w sali plastycznej, - zakupić apteczkę do klasy zajęć praktycznych - usunąć piłę tarczową z sali PNZ - pomalować ściany w pralni, - wymienić stolarkę okienną |
| 15. | 28.12.2000r. | Nr 11a/2001 r. | j.w. | rekontrola na decyzje Nr Śr/UDM/594/55/2000 | brak zaleceń |
| 16. | 12.02.2001 r. | Nr 11/2001 | j.w. | kontrola sanitarna kotłowni w SOSzW | - uzupełnić badania środowiskowe w kotłowni, - uzupełnić dokument stwierdzający przegląd techniczny instalacji grzewczej |
| 17. | 06.12.2000 r | Nr 210/2000 | j.w. | kontrola bloku żywienia oraz stołówki szkolnej w SOSzW | - brak zaleceń |
| 18. | 04.04.2002 r. | Nr 41/2001 | j.w. | kontrola sanitarna pomieszczeń szkolnych i gospodarczych | - zakaz używania mięsa wołowego przy żywieniu ryzyko wystąpienia BSE |
| 19. | 23.04.2001 r. | ------------ | PPSSE | rekontola na decyzję Nr Śr/42/552/57/523/2000 | - brak zaleceń |
| 20. | 23.04.2001 r. | Nr 52/2001 | j.w. | kontrola sanitarna pomieszczeń szkolnych oraz łazienek w części sanitarnej internatu | - brak zaleceń |
| 21. | 23.04.2001 r. | Nr 78/2001 | j.w. | kontrola bloku żywienia oraz stołówki szkolnej | - uzupełnić sprzęt pomocniczy w kuchni do obróbki wstępnej, - zamontować oznakowanie do przechowywania odzieży wierzchniej i ochronnej |
| 22. | 14.05.2001r. | --------- | j.w. | rekontrola na decyzję z dnia 10.04.2001 r. Nr Śr/UDM/597/9/92/2001 | brak zaleceń |
| 23. | 12.06.2001 r. | Nr 113/2001 | j.w. | rekontrola na decyzje Nr Śr/42/552/21/200/2001 z dnia 25.04.2001 r. | brak zaleceń |
| 24. | 22.06.2001 r. | Nr 120/2001 | j.w. | ---------------- | - przedłożyć do wglądu: książeczki zdrowia, karty kwalifikacyjne obiektu, informację na temat opieki lekarskiej podczas turnusu |
| 25. | 23.06.2001 r. | ---------- | j.w. | kontrola obiektu z przeznaczeniem na obóz terapeutyczny dla dzieci w wieku od 7 do 19 lat. | - przygotować odzież ochronną dla opiekunów obozu przygotowujących posiłki, - przygotować do wglądu aktualne książeczki zdrowia opiekunów, - uzupełnić dane dotyczące środka transportu |
| 26. | 29.08.2001 r. | Nr 99/2001 | PPSSE | kontrola stanu przygotowania pomieszczeń szkolnych oraz bloku żywienia do wznowienia pracy szkoły w nowym roku szkolnym. | - brak zaleceń |
| 27. | 10.09.2001 r. | Nr 112/2001 | PPSSE | rekontrola na decyzje z dnia Śr/UDM/594/33/555/2000 z dnia 28.12.2000 r. | - doprowadzić do należytego stanu technicznego stolarkę okienną i drzwiową w salach lekcyjnych, - doprowadzić do należytego stanu technicznego toalety w internacie |
| 28. | 18.10.2001r. | -------------- | PPSSE | kontrola bloku żywienia oraz pobranie próbek żywieniowych. | brak zaleceń |
| 29. | 18.10.2001 r. | Nr 165/2001 | PPSSE | rekontrola na decyzje z dnia 10.04.2001 r. Nr Śr/UDM/597/9/92/2001 | brak zaleceń |
| 30. | 18.10.2001 r. | Nr 166/2001 | j.w. | kontrola sanitarna obiektu oraz pomieszczeń i toalet w SOSzW | - wymienić meble pokojowe w internacie, - uzupełnić książeczkę zdrowia pracownika |
| 31. | 12.11.2001 r. | Nr 184/2001 | j.w. | rekontrola na protokół z dnia 18.10.2001 r. nr 166/2001 . | brak zaleceń |
| 32. | 12.03.2001r. |  | Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej | kontrola wybranych transakcji w podatku od towarów i usług w okresie od stycznia do września 2001 r | na podstawie skontrolowanych dokumentów nie stwierdzono uzyskiwania przychodów z tytułu najmu pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną |
| 33. | 13.05.2002 r. | Nr 57/2002 | j.w. | kontrola higienicznych warunków pracy uczniów w szkole oraz w czasie pobytu w internacie. | - uzupełnić pojemniki na odpadki w worki foliowe, - uzupełnić mydła i ręczniki jednorazowe w toaletach, - wydzielić miejsce w internacie na przechowywanie brudnej bielizny |
| 34. | 18.06.2002 r. | Nr 87/2002 | j.w. | kontrola bloku żywienia w SOSzW | - odnowić ściany w pomieszczeniach stołowych i obróbki wstępnej surowca, - wyposażyć w rękawiczki stanowiska przy obróbce wstępnej surowca, - sporządzić instrukcję mycia i dezynfekcji |
| 35. | 14.08.2002 r. | Nr 108/2002 | j.w. | kontrola stanu przygotowania szkoły do wznowienia pracy w nowym roku szkolnym | - zakończyć prace remontowe przed rozpoczęciem roku szkolnego |
| 36. | 06.09.2002 r. | Nr 120/2002 r. | PPSSE w Środzie Śląskiej | kontrola w celu sprawdzenia warunków pracy kotłowni | - przedłożyć wyniki pomiaru sprawności wentylacji w kotłowni, - przeprowadzić przegląd instalacji grzewczej |
| 37. | 18.09.2002 r. | Nr 168/2002 | j.w. | rekontrola sanitarna na decyzje nr Śr/HZ/552/33/164/2002 z dnia 26.06.2002 r. | brak zaleceń |
| 38. | 12.12.2002 r. | Nr 240/2002 | j.w. | kontrola w celu sprawdzenia warunków sanitarno- higienicznych nauki w szkole oraz pobytu dzieci w internacie. | - usuwać nieczystości stałe |
| 39. | 12.12.2002 r. | ------------- | j.w. | kontrola przeprowadzona w celu sprawdzenia wykonywania zaleceń z protokołu nr 57/2002 r. | Brak zaleceń |
| 40. | 07.05.2003 r. | Nr 47/HDM/2003 | j.w. | kontrola sanitarna przeprowadzona w celu oceny stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń użytkowanych przez dzieci w internacie oraz szkole | - założyć osłony na grzejniki w szkole i w internacie, - odnowić ściany w szkole, - poprawić stolarkę okienną strony południowo- zachodniej budynku, - poprawić stan sanitarno – techniczny mebli w internacie, - poprawić stan sanitarno – techniczny stolarki okiennej w pralni, - poprawić stan sanitarno – techniczny w pomieszczeniach dziewcząt i chłopców w internacie |
| 41. | 07.05.2003 r. | Nr 48/HDM/2003 | j.w. | kontrola na protokół nr 240/2002 z dnia 12.12.2002 r | Brak zaleceń |
| 42. | 30.09.2003 r. | Nr 144/HDM/2003 | j.w. | kontrola kotłowni w SOSW , przegląd instalacji grzewczej | przedłożyć wynik przeglądu technicznego kotłowni |
| 43. | 30.09.2003 r. | Nr 145/HDM/2003 | j.w. | kontrola przeprowadzona w celu sprawdzenia warunków sanitarno – higienicznych pobytu uczniów w szkole, dokonano higienicznej oceny tygodniowych rozkładów zajęć dla SP, Gimnazjum i ZSZ | wyjaśnić dotychczasowy rozkład zajęć |
| 44. | 07.10.2003 r. | Nr 618/HZ/2003 | j.w. | kontrola bloku żywienia , zakresu zatrudnienia personelu kuchennego w SOSzW | - uzupełnić kwalifikacje w zakresie minimum sanitarnego dwóch pracowników, - uzupełnić instrukcje mycia naczyń i dezynfekcji w kuchni i przy zmywaku, - wydzielić sprzęt pomocniczy na potrzeby obierania, - wydzielić stanowiska pracy w pomieszczeniach produkcji czystej, - oznakować i oddzielić sprzęt pomocniczy i naczynia do przygotowania posiłków z drobiu, - zgodnie z wymaganiami przechowywać próby posiłków |
| 45. | 09.01.2004r. | NR 4/HDM/04 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej | Rekontrola na decyzję Nr 491/S/2003 z dnia 10.07.2003r. Kontrola obejmowała korytarze w przyziemiu, na parterze, na I piętrze pomieszczenia sanitarne dla chłopców oraz pomieszczenia internatu | zamontować osłony na grzejniki w korytarzu i w przyziemiu, doprowadzić do należytego stanu sanitarnego ścian w korytarzach szkoły, doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego drzwi do dwóch kabin WC dla chłopców, grzejników c.o. w sypialniach, ścian na korytarzach internatu, powierzchnię podłogi w szatni ogólnej) uzupełnić brakujące osłony na punktach świetlnych w sypialniach |
| 46. | 09.01.2004r. | Nr 5/HDM/04 | j.w | Kontrola sprawdzająca. Objęto kontrolą dokumentację przeglądu instalacji grzewczej | brak zaleceń |
| 47. | 12.03.2004r. | Nr 35/HDM/04 | j.w | Kontrola kompleksowa. Kontrolą objęto: sale gimnastyczną, 10 sal lekcyjnych, bibliotekę, magazyn porządkowy, pokój pedagoga, korytarze szkolne, klatki schodowe, teren gospodarczy i sportowo – rekreacyjny, dokumentację zdrowotną personelu | zły stan techniczny sal lekcyjnych w tym: stolarki okiennej i drzwiowej, ścian w korytarzach, podłóg w klasach, na klatkach schodowych, brak osłon na grzejnikach w salach lekcyjnych, brak wentylacji grawitacyjnej, brak wentylacji mechanicznej, brak osłon na punktach świetlnych |
| 48. | 21.04.2004r. | NR 170/HŻ/04 | j.w | Stan sanitarny zakładu żywienia zbiorowego | - brak zaleceń |
| 49. | 16.08.2004r. | Nr 75/HDM/04 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Środzie Śląskiej | Sprawdzenie stanu przygotowania szkoły do wznowienia nauki w nowym roku szkolnym 2004/2005. Kontrolą objęto pomieszczenia szkolne oraz działkę ośrodka | zły stan techniczny podłóg w salach lekcyjnych, brak osłon na grzejnikach w salach lekcyjnych, w pomieszczeniach sanitarnych, bibliotece, w korytarzach, zły stan sanitarno – techniczny stolarki okiennej, zły stan sanitarno techniczny, ścian w korytarzach szkolnych |
| 50. | 30.09.2004r. | Nr 121/HDM/04 | j.w | Kontrola sprawdzająca | brak zaleceń |
| 51. | 28.10.2004r. | Nr 611/HŻ/04 | j.w | Kontrola stanu sanitarno – technicznego szkoły | uzupełnić brakujące oznakowania sprzętu do utrzymania czystości, doprowadzić do porządku ściany i sufit w pomieszczeniach , uzupełnić pokrywę na pojemnik, w którym przewożone są odpady |
| 52. | 03.02.2005r. | Nr. 49/HŻ/05 | j.w. | Kontrola stanu kuchni | brak zaleceń |
| 53. | 04.02.2005 | Nr 46/HŻ/05 | j.w. | Kontrola sprawdzająca | - brak zaleceń |
| 54. | 08.03.2005 | 323/42/05 | PSSE | Kontrola sprawdzająca | - brak zaleceń |
| 55. | 09.03.2005 | 5/412/PSS/ŚŚ/05 | PSSE | Kontrola wody | grzejniki wyposażyć w osłony ażurowe o zaokrąglonych narożnikach |
| 55. | 08.03.2005 | 323/42/05 | PSSE | Kontrola sprawdzająca | - brak zaleceń |
|  | 09.03.2005 | 5/412/PSS/ŚŚ/05 | PSSE | Kontrola wody | - grzejniki wyposażyć w osłony ażurowe o zaokrąglonych narożnikach |
| 56. | 09.03.2005 | 15/HDM/05 | PSSE | Kontrola sanitarna obiektu SOSzW | - uzupełnić brakujące osłony na punktach świetlnych |
| 57. | 04.04.2005 | Protokół 339671 | FLORIAN Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu Oddział Środa Śląska | Kontrola przewodów kominowych | brak zaleceń |
| 58. | 04.05.2005 | 237/42/05 | PSSE | Kontrola sprawdzająca | brak zaleceń |
| 59. | 06.06.2005 | 50/0 | j.w | Kontrola sprawdzająca | - wykonanie zaokrągleń ścian w miejscu ich połączenia z podłogą w pomieszczeniach, w których przygotowywana, obrabiana i przetwarzana jest żywności |
| 60. | 06.06.2005 | 50/0 | j.w | Wizytacja działalności oświatowo - zdrowotnej pomocy zdrowia | brak zaleceń |
| 61. | 20.06.2005 | 44/HOM/05 | j.w | Kontrola sanitarna tematyczna | usunąć z sali zajęć korekcyjnych zbędne przedmioty zabezpieczyć dokładniej regały magazynowe przed zakurzeniem, na niektórych trzyma się czystą bieliznę pościelową, ręczniki, koce |
| 62. | 22.06.2005 | Protokół | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarowej w Środzie Śląskiej | Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej |

| - zalecenia zgodne z protokołem z dnia 22.06.2005 r. |
| --- |
| 63. | 26.06.2005 | 108/2005 | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej | Kontrola rozpoznawcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej | brak zaleceń |
| 64. | 08.07.2005 | Decyzja Nr 108/2005 | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej |  | - oznakować znakami zgodnymi z polskimi normami miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu |
| 65. | 21.09.2005 | 89/HDM/05 | PSSE | Kontrola sprawdzająca | - doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian w strefie komunikacyjnej i przyziemiu |
| 66. | 21.09.2005 | 88/HDM/05 | PSSE | Kontrola sprawdzająca | dokończyć w całości do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian w korytarzu szkolnym doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego grzejników centralnego ogrzewania w sypialniach doprowadzić do porządku w całości ściany w łaźniach |
| 67. | 23.09.2005 | Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji dot. kotłowni opalanie paliwem typu Ekogroszek | PSSE |  | niewłaściwie zlicowanie płytek podłogowych przykrycie studni ochładzającej z blachy stalowej niewłaściwe przygotowanie ścian niewłaściwe przykrycie kratek niewłaściwe pomalowanie instalacji poprawić tynkowanie studzienki wodomierzowej |
| 68. | 29.09.2005 | 87/HDM/2005 | j.w | Kontrola sprawdzająca | - wykonać węzły sanitarne dla chłopców, wyposażyć w pisuary |
| 69. | 03.10.2005 | Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację | Urząd Dozoru Technicznego |  | brak zaleceń |
| 70. | 24.10.2005 | 556/HŻ/05 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | - nie wykonanie zaokrąglenia ścian w miejscu ich połączenia z podłogą. - wykonanie: ad.pkt.2, ad.pkt.3, ad.pkt.4, ad.pkt.5 w trakcie wdrażania |
| 71. | 26.10.2005 | Protokół odbioru wykonanych robót | „Megaterm”S.A Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno-Usługowe Ciepłownictwa |  | - naprawa instalacji grzewczej CO w internacie przy SOSzW |
| 72. | 28.10.2005 |  | Kuratorium Oświaty |  | Ankieta realizacji pnz. |
| 73. | 21.11.2005 | Protokół – wizja lokalna |  | Sprawdzono prawidłowość w funkcjonowaniu instalacji CO w budynku internatu | - ustawić maksymalną wydajność pompy |
| 74. | 09.01.2006 | 3/HDM/06 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna tematyczna | - kontrola tematyczna z kwalifikacją obiektu na placówkę wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - opis stanu faktycznego |
| 75. | 10.01.2006 | Protokół | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarowej w Środzie Śląskiej | Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej | - kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. |
| 76. | 17-20.03.2006 | 98/HŻ/2006 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna | - zakres działalności obejmuje produkcję posiłków śniadaniowych, obiadowych i kolacyjnych dla podopiecznych, oraz posiłków dla pacjentów szpitalnych. |
| 77. | 31.03.2006 | 20/HDM/06 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna ośrodka, oraz informacja na temat warunków pracy personelu zatrudnionego w obiekcie. | - wnioski i zalecenia zgodnie 4 z załącznikiem do protokołu kontroli |
| 78. | 07.04.2006 | Wpis do ewidencji kontroli poz.3 | FLORIAN Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu Oddział Środa Śląska | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych przewodu dymnego. | brak zaleceń |
| 79. | 20.06.2006 | Wpis do ewidencji kontroli poz.5 | Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Leokadia Kaźmierczak | Przygotowanie placówki do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. | - wnioski w ewidencji kontroli |
| 80. | 03.08.2006 | Protokół | mgr inż. Piotr Sudoł uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Przegląd budynku – internat | należy natychmiast przystąpić do remontu uszkodzonego balkonu. wykonać ekspertyzę stanu technicznego pozostałych balkonów zabezpieczyć uszkodzony balkon przed dostępem osób trzecich jak również teren wokół. zalecany remont elewacji budynku, pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. dokonać przeglądu i oceny technicznego pozostałych instalacji elektrycznej, odgromowej |
| 81. | 03.08.2006 | Protokół | mgr inż. Piotr Sudoł uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Przegląd budynku – szkoła | zalecane wykonanie oceny stanu technicznego łącznika z wyjaśnieniem wystąpienia rys na stropie i ścianach oraz podanie programu naprawczego. Do momentu przystąpienia do prac zabezpieczających należy w miejscu wystąpienia rys założyć plomby i obserwować ich zachowanie. W przypadkach pęknięcia plomb należy bezzwłocznie przystąpić do wykonywania robót zabezpieczających. zalecany remont elewacji budynku ( likwidacja zawilgocenia ścian, likwidacja ubytków tynku, odnowienie powłok malarskich). zalecany remont pokrycia dachowego łącznie z obróbkami blacharskimi. zalecany remont lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Należy dokonać przeglądu i oceny technicznego pozostałych instalacji elektrycznej , odgromowej |
| 82. | 11.09.2006 | 347/217/2006 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna | - wykonano pkt.2,4,6,10; nie wykonano pkt.1,3,5,7,8,9,11 obowiązków wynikających z decyzji z dn. 11.04.2006 HŻ5132/AWŻ/06 |
| 83. | 10.10.2006 | Wpis do ewidencji kontroli poz.6 | Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Leokadia Każmierczak | Arkusz kontrolii w zakresie przygotowania szkół i placówek do pracy w roku szkolnym 2006/2007 | arkusz kontroli |
| 84. | 12.10.2006 | 424/HŻ/2006 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | protokół kontroli |
| 85. | 18.12.2006 | Protokół | PPP Środa Śląska/KO Powiat Średzki Powiatowa Komenda Policji | w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki | brak zaleceń |
| 86. | 20.12.2006 | Protokół | Zakład Ochrony Przeciwpożarowej „ASTRA” s.c Brzeg | Legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego |

brak zaleceń

| 87. | 07.02.2007 | Karta oceny | PSSE w Środzie Śląskiej | Sporządzenie karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej u nauczyciela emeryta zatrudnionego w placówce. | karty oceny narażenia zawodowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88. | 16.05.2007 | 17/07 | PSSE w Środzie Śląskiej | Wizytacja działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia | brak zaleceń |
| 89. | 14.06.2007 | 69/HDM/07 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna | protokół kontroli |
| 90. | 9.08.2007 | Protokół | TP SA | Sprawdzenie linii telefonicznej | brak zaleceń |
| 91. | 17.09.2007 | 293/HZ/07 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | protokół kontroli |
| 92. | 27.09.2007 | Protokół | FLORIAN Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu Oddział Środa Śląska | Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacji | brak zaleceń |
| 93. | 03.10.2007 | Protokół | Zakład Ochrony Przeciwpożarowej „ASTRA” s.c Brzeg | Legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego | brak zaleceń |
| 94. | 25.10.2007 | 117/HDM/07 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna | protokół kontroli |
| 95. | 06.11.2007 | HDM/532006-1-1/EG/07 | PSSE w Środzie Śląskiej | Pomiar oświetlenia sztucznego | Wyniki pomiarów oświetlenia sztucznego na stanowiskach pracy uczniów i zatrudnionych nauczycieli HDM/532006-1-1/EG/07 |
| 96. | 26.02.2008 r. | Protokół Nr 59/HŻ/2008 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna obejmująca produkcję posiłków | - nieprawidłowo usytuowana szatnia, - brak zabezpieczeń osłonowych w lampach oświetleniowych w części kuchennej i pomieszczeniu do zmywania naczyń konsumpcyjnych, - nieliczne uwypuklenia blatów kuchennych przy stanowiskach obróbki mięsa, - brak monitorowania procesów technologicznych oraz rejestracji procesów produkcyjnych, - brak opracowanego i wdrożonego systemu HACCP. - nieczynny higrometr w magazynie dodatków suchych i sypkich, |
| 97. | 07.05.-16.05. 2008 r. | ------------------- | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych za I kwartał 2008 roku | - brak określenia zasad gospodarowania materiałem pędnym, - brak podstaw do ustalenia normy paliwowej dla samochodu, - brak książki ewidencji wydawanych kart drogowych, - niekompletność wypełniania kart drogowych, - brak okresu rozliczania paliwa, - w księdze zastępstw brak adnotacji o przyczynach nieobecności nauczyciela, rodzaju zastępstwa oraz podpisu osoby przydzielającej zastępstwo, - brak odnotowywania w rozliczeniu miesięcznym realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych łączenia w zastępstwie klas SP, - dowody księgowe zewnętrzne nie posiadają daty wpływu do jednostki, - dowody księgowe nie są księgowane na bieżąco (księgowań dokonuje się na koniec m-ca), - brak ewidencji i rozliczania rozmów prywatnych, - niedostosowanie instrukcji obiegu dokumentów do obowiązujących przepisów, |
|  |  |  |  |  | - brak zarządzenia dyrektora, wprowadzającego do użytkowania program komputerowy SIGID oraz zarządzeń aktualizujących program, - brak rozgraniczenia budżetu z rachunkiem dochodów własnych, - brak ewidencji zarządzeń wydawanych przez dyrektora, - brak archiwizacji ewidencji za I kw/2008 na trwałych nośnikach |
| 98. | 09.06.2008 r. | Pismo Nr KO/WNKPGiS/0920/73/2008 | Kuratorium Oświaty we Wrocławiu | Wizytacja dot. szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego | - prowadzić dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne i arkusze ocen, plany pracy, protokoły egzaminacyjne), zgodnie z wymogami prawa oświatowego, - powołać zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, - opracować dla każdego ucznia niepełnosprawnego indywidualny program edukacyjny, podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, - z ustaleń kontroli obiektu pod kątem zapewniania bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, po przerwie wakacyjnej, sporządzać protokoły i przekazywać je organowi prowadzącemu |
| 99. | 30.09.2008 r. | Protokół Nr 76/HDM/08 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | Brak zaleceń |
| 100. | 30.09.2008 r. | Protokół Nr 77/HDM/08 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | Brak zaleceń |
| 101. | 30.09.2008 r. | Protokół Nr 78/HDM/08 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | Brak zaleceń |
| 102. | 03.10.2008 r. | Protokół Nr 79/HDM/08 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | Brak zaleceń |
| 103. | 03.10.2008 r. | Protokół Nr 80/HDM/08 | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | - nie doprowadzono do należytego stanu sanitarno – technicznego grzejników centralnego ogrzewania w sypialniach, |
| 104. | 19.11.2008 r. | Protokół Nr RE15/883/2008 | EnergiaPro Grupa Turon S.A. o/Wrocław Rejon Dystrybucji Środa Śląska | Kontrola przypadków i możliwości pobierania energii elektrycznej z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego | Nieprawidłowości nie stwierdzono |
| 105. | 02,11.02.09 r. | Protokół 2L-16298-5310-K011-Pt/2009, 2L-16088-5310-K0-Pt/2009 | Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu | Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy | Brak zaleceń |

Kontrole przeprowadzone w Szkolnym Gospodarstwie Pomocniczym

| Lp. | Data kontroli | Numer protokołu kontroli | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Zakres kontroli | Zalecenia i wnioski pokontrolne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17.11.2008 r. | Nr 479/HŻ/08 | Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna tematyczna obejmująca sprawdzenie funkcjonowania GHP, GMP w placówce | Brak zaleceń |
| 2. | 13.01.2009 r. | Nr 06/HŻ/2009 | jw. | Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Nr 227/07 z dnia 06.07.2007 r. oraz protokołu Nr 59/HZ/08 z dnia 26.02.2008 r. (wówczas SOSzW w Środzie Śląskiej) | Brak możliwości dokładnego prześledzenia surowców używanych do produkcji |
| 3. | 17.02.2009 r. | 68/HŻ/09 | jw. | Kontrola związana z odbiorem części żywieniowej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej | Brak zaleceń |
| 4. | 28.05.2009 r. | 233/HŻ/09 | jw. | Kontrola kompleksowa obejmująca całość zagadnień higieniczno – sanitarnych z arkuszem oceny zakładu | 1. Ściany w zakładzie zakurzone, szczególnie silnie w pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniu obróbki wstępnej warzyw i magazynie warzyw oraz zmywalni naczyń konsumpcyjnych. 2. Zniszczone i nieszczelne (opadające z zawiasów) drzwi w pomieszczeniu mycia pojemników transportowych. |
| 5. | 28.05.2009 r. | 234/HŻ/09 | jw. | Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z decyzji Nr 67/09 z dnia 30.01.2009 r. | Brak zaleceń |