Środa Śląska.29.03.2010 r.

IZPO.3432/9/2010

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego         w Środzie Śląskiej.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych    (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) – Zamawiający  wyjaśnia, co następuje:

Pytania/wnioski: W kosztorysie inwestorskim brak jest następujących pozycji:

1.Wywóz gruzu

Odpowiedź 1:  Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie będzie wskazywał miejsca wywozu gruzu i odpadów. Oferent we własnym zakresie powinien zagospodarować gruz i odpady zgodnie zobowiązującymi przepisami i powinien w ofercie uwzględnić koszt ich zagospodarowania.

W kosztorysie inwestorskim brak jest następujących pozycji:

2 : Rusztowania do rur spustowych, oraz przy kryciu dużego kąta nachylenia dachu dachówką

3.Inne nakłady rzeczowe niż przy pokryciu dachówką karpiówką materiały, robocizna i sprzęt

4.Inne nakłady rzeczowe przy łaceniu dachu

5.Pkt.3 i 4 to nakłady rzeczowe przykryciu dachówką typ „Hugenot” gdzie ilości materiałów nie są współmierne z rzeczywistymi

6.Nie ma współczynników utrudnienia dlatego rodzaju pokrycia dachowego

7.Nie ma ujętego zabezpieczenia terenu, a ze względu na to że jest to szkoła teren powinien być zabezpieczony takie są wymagania wg. przepisów BHP

Odpowiedź 2-7:  W kosztorysie ofertowym należy przewidzieć nakłady i narzuty pozwalające Oferentowi na wykonanie całości zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 8.Czy kominy które mają być przemurowane są bez otynkowania.

Odpowiedź 8:. W kosztorysie ofertowym należy przewidzieć tynkowanie kominów.

W związku z powyższym jest bezwzględnie wymagana wizja w terenie placu budowy (zgodnie z postanowieniami SIWZ).

Niniejsze wyjaśnienia  stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

sporządził/ła:

E.Ziemichód

B.Nowak

podpisał:

Starosta-Sebastian Burdzy